| 云南省人防施工图审查接件资料一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人防办公室相关文件及设计单位资质 | 1、云南省各地州人民防空办公室关于“XX防空地下室报建的批复”（复印件） |  |
|  | 2、设计资质证书复印件 (加盖该单位公章) |  |
| 相关资料（纸质或蓝图） | 1、建筑、结构、水、暖、电、需按平时功能和战时功能分别单独成册。 |  |
|  | 2、结构、水、暖、电，人防计算书各一份（A4纸制、设计单位盖章、专业设计签字） |  |
| 电子文件或 电子光盘 | 1、与人防地下室相关施工图的电子光盘（DWG.t3格式，天正7和AUTOCAD2004）。 |  |
|  | 2、与人防地下室相关的结构计算模型。 |  |
| 联系方式 | 项目全称： |  |
|  | 建设单位名称： |  |
|  | 建设单位负责人： |  |
|  | 建设方传真、电话： |  |
| 备 注： |  |  |
| 收件人： |  |  |
| 收件日期： | 年 月 日 |  |

| 云南省人防工程施工图设计文件专项审查内容附表一 |  |
| --- | --- |
| 建筑专业 | 1、人防建施目录； 2、防空地下室建筑设计说明（包括防护设备表、平战功能转换时限及工程量表、临战封堵构件一览表）； 3、人防总平面图； 4、地面首层平面图； 5、防空地下室平面图（包括平时平面图、战时平面图）； 6、防空地下室所在层与地面首层之间的各层平面图； 7、防空地下室剖面图（不少于两个方面）； 8、防空地下室口部若设置在汽车坡道旁，汽车坡道应有平、剖面详图； 9、防空地下室各出入口、通风口和各设备房间平、剖面详图； 10、室外出入口、室外通风口立面图； 11、柴油电站平、剖面图； 12、各专业顶、底板和墙体的预留、预埋孔况图； 13、其它必要的详图和相关的建筑通用图。 |
| 结构专业 | 1、人防结施目录； 2、防空地下室结构设计计算书（主要包括人防顶板、底板、墙体、主要出入口车道（或楼梯）及沿途结构构件加强等）； 3、防空地下室结构设计总说明,人防地下室主体结构模型； 4、防空地下室主体结构平面布置及配筋图（含顶、底板、中间楼板、内、外墙、临空墙、柱、梁等）； 5、战时各出入口、连通口、通风口、人防电站、防爆波电缆井结构配筋图；防密门、密闭门、防爆波活门门框墙配筋大样图；（注明：比例宜不小于1:50） 6、防空地下室附属结构详图（含主要出入口楼梯、防倒塌棚架、战时使用的电缆井、通风竖井等）； 7、各专业预留孔洞与防护结构相关临战封堵措施大样图。 |
| 通风专业 | 1、人防风施目录 2、人防通风计算书（主要包括战时功能、新风量标准、掩蔽人数、计算清洁及滤毒进排风量、计算隔绝防护时间和最小防毒通道换气次数，人防通风设备选型、人防电站进排风量等）； 3、防空地下室战时通风设计说明； 4、防空地下室战时通风设备材料表； 5、战时通风平面图及原理（系统）图； 6、战时进排风口部平、剖面图； 7、防空地下室通风大样（通用）图； 8、柴油电站通风平面图、剖面图及原理（系统）图； 9、地下室人防区的平时暖通、空调平面图。 10、通风预留孔洞图。 |

| 给排水专业 | 1、人防水施目录； 2、人防给排水计算书（主要包括工程概况、水源条件、战时人员生活用水、饮用水、电站冷却水、洗消用水、战时给排水管道水力计算、给排水加压设备选型、柴油发电机用油计算等）； 3、防空地下室战时给排水设计说明； 4、防空地下室战时给排水主要设备表； 5、战时给水排水平面图及系统图； 6、机房、卫生间等的放大平、剖面图； 7、防空地下室给排水大样（通用）图； 8、地下室人防区的平时给水排水平面图及系统图和相关放大图。； 9、地下室人防区的平时消防（喷淋、消火栓）平面图及系统图和相关放大图。； 10、如人防层位于负二层及负二层以下时，则还需人防层的上一层平时排水平面图及系统图和相关放大图； |
| --- | --- |
| 电气专业 | 1、人防电施目录； 2、人防电气计算书（主要包括平时、战时负荷统计、内部电源设置、低压开关选择、低压电缆的选择、照明及照度分析等）； 3、防空地下室电气设计说明； 4、防空地下室电气设备材料表； 5、防空地下室电气系统图； 6、防空地下室电气平、剖面图； 7、防空地下室电气控制原理图（非标出图）； 8、电站平、剖面布置图； 9、电站联络信号原理图； 10、地下室人防区的平时动力、照明及消防、弱电平面布置图。 |

注：

1、 本内容根据国人防【2009】282号文件《人民防空工程施工图设计文件审查管理办法》和《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008（限内部发行）结合本省实际情况制定。

2、 所送资料图纸必须按平时和战时功能及专业折成A4纸大小分装在档案盒子里。